## Sheet4
Measurement Name : | 10C |  | Generated On : | 09/09/2022, 16:29:18 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0005000316 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 060 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/09/2022, 13:39:18 | [5 empty] | Batch No.: | OD24-DW-2217-01
End Date/Time: | 09/09/2022, 16:26:46 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 53.34
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 45.97
SDR Serial No. : | S-316 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.3
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.3
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 973
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.09.22 13:39:20 | 0.03 | 53.68 | 53.72 | 48.32 | 48.12 | 53.91 | 53.93 | 48.42 | 48.28 | 53.99 | 53.87 | 48.4 | 48.52 | 53.82 | 53.75 | 48.46 | 48.4 | 53.92 | 53.8 | 48.5 | 48.32 | 53.86 | 53.64 | 48.42 | 48.28 | 10 | 973 | 0 | 10.55
09.09.22 13:42:23 | 3.08 | 53.81 | 53.91 | 48.38 | 48.13 | 53.99 | 54.02 | 48.47 | 48.36 | 54 | 54 | 48.44 | 48.44 | 53.94 | 53.88 | 48.55 | 48.38 | 54.01 | 53.91 | 48.49 | 48.31 | 53.97 | 53.78 | 48.4 | 48.34 | 10 | 973 | 0 | 10.85
09.09.22 13:45:26 | 6.13 | 53.91 | 54 | 48.39 | 48.23 | 54.05 | 54.08 | 48.48 | 48.37 | 54.1 | 54.08 | 48.54 | 48.51 | 54.01 | 53.96 | 48.53 | 48.5 | 54.1 | 53.95 | 48.49 | 48.36 | 54.05 | 53.85 | 48.47 | 48.4 | 10 | 973 | 0 | 11.01
09.09.22 13:48:28 | 9.17 | 53.98 | 54.03 | 48.47 | 48.37 | 54.09 | 54.13 | 48.5 | 48.49 | 54.17 | 54.09 | 48.46 | 48.56 | 54.07 | 54.01 | 48.52 | 48.54 | 54.18 | 54.01 | 48.49 | 48.47 | 54.17 | 53.97 | 48.51 | 48.59 | 10 | 973 | 0 | 11.07
09.09.22 13:51:31 | 12.22 | 54.04 | 54.09 | 48.5 | 48.44 | 54.18 | 54.2 | 48.54 | 48.57 | 54.19 | 54.14 | 48.47 | 48.62 | 54.11 | 54.04 | 48.49 | 48.57 | 54.19 | 54.06 | 48.46 | 48.47 | 54.16 | 54.01 | 48.59 | 48.59 | 10 | 973 | 0 | 11.12
09.09.22 13:54:33 | 15.25 | 54.1 | 54.12 | 48.54 | 48.43 | 54.2 | 54.19 | 48.54 | 48.63 | 54.2 | 54.18 | 48.49 | 48.62 | 54.13 | 54.06 | 48.53 | 48.64 | 54.24 | 54.1 | 48.51 | 48.51 | 54.27 | 54.04 | 48.61 | 48.57 | 10 | 973 | 0 | 11.09
09.09.22 13:57:36 | 18.3 | 54.13 | 54.19 | 48.53 | 48.49 | 54.24 | 54.24 | 48.63 | 48.65 | 54.24 | 54.19 | 48.5 | 48.65 | 54.19 | 54.12 | 48.59 | 48.64 | 54.27 | 54.14 | 48.56 | 48.57 | 54.24 | 54.11 | 48.66 | 48.58 | 10 | 973 | 0 | 11.07
09.09.22 14:00:38 | 21.33 | 54.16 | 54.25 | 48.52 | 48.53 | 54.24 | 54.29 | 48.68 | 48.72 | 54.3 | 54.21 | 48.61 | 48.67 | 54.2 | 54.13 | 48.64 | 48.61 | 54.32 | 54.19 | 48.65 | 48.57 | 54.28 | 54.16 | 48.61 | 48.69 | 10 | 973 | 0 | 11.05
09.09.22 14:03:41 | 24.38 | 54.21 | 54.27 | 48.53 | 48.5 | 54.31 | 54.27 | 48.68 | 48.71 | 54.29 | 54.24 | 48.63 | 48.7 | 54.22 | 54.17 | 48.65 | 48.58 | 54.32 | 54.2 | 48.64 | 48.57 | 54.35 | 54.2 | 48.55 | 48.7 | 10 | 973 | 0 | 10.98
09.09.22 14:06:43 | 27.42 | 54.2 | 54.31 | 48.59 | 48.56 | 54.29 | 54.33 | 48.66 | 48.7 | 54.37 | 54.28 | 48.63 | 48.72 | 54.26 | 54.19 | 48.64 | 48.67 | 54.37 | 54.25 | 48.58 | 48.63 | 54.38 | 54.22 | 48.6 | 48.65 | 10 | 973 | 0 | 10.98
09.09.22 14:09:46 | 30.47 | 54.27 | 54.35 | 48.62 | 48.54 | 54.34 | 54.37 | 48.68 | 48.77 | 54.32 | 54.29 | 48.56 | 48.75 | 54.28 | 54.22 | 48.61 | 48.64 | 54.35 | 54.26 | 48.64 | 48.65 | 54.39 | 54.26 | 48.6 | 48.7 | 10 | 973 | 0 | 10.89
09.09.22 14:12:48 | 33.5 | 54.27 | 54.39 | 48.6 | 48.58 | 54.32 | 54.37 | 48.66 | 48.79 | 54.38 | 54.33 | 48.58 | 48.75 | 54.31 | 54.26 | 48.63 | 48.67 | 54.42 | 54.26 | 48.58 | 48.67 | 54.42 | 54.28 | 48.62 | 48.68 | 10 | 973 | 0 | 10.87
09.09.22 14:15:51 | 36.55 | 54.29 | 54.39 | 48.62 | 48.62 | 54.4 | 54.46 | 48.66 | 48.77 | 54.41 | 54.35 | 48.61 | 48.78 | 54.36 | 54.25 | 48.63 | 48.71 | 54.4 | 54.27 | 48.62 | 48.67 | 54.43 | 54.31 | 48.64 | 48.73 | 10 | 973 | 0 | 10.8
09.09.22 14:18:54 | 39.6 | 54.33 | 54.41 | 48.69 | 48.63 | 54.39 | 54.45 | 48.65 | 48.82 | 54.42 | 54.37 | 48.61 | 48.82 | 54.35 | 54.26 | 48.61 | 48.69 | 54.45 | 54.33 | 48.63 | 48.64 | 54.45 | 54.34 | 48.66 | 48.79 | 10 | 973 | 0 | 10.78
09.09.22 14:21:56 | 42.63 | 54.35 | 54.41 | 48.66 | 48.63 | 54.41 | 54.5 | 48.67 | 48.81 | 54.43 | 54.4 | 48.66 | 48.83 | 54.38 | 54.33 | 48.62 | 48.73 | 54.44 | 54.36 | 48.64 | 48.74 | 54.52 | 54.38 | 48.68 | 48.78 | 10 | 973 | 0 | 10.71
09.09.22 14:24:59 | 45.68 | 54.37 | 54.46 | 48.68 | 48.63 | 54.44 | 54.46 | 48.68 | 48.82 | 54.44 | 54.44 | 48.62 | 48.86 | 54.39 | 54.32 | 48.62 | 48.69 | 54.5 | 54.35 | 48.65 | 48.7 | 54.5 | 54.36 | 48.68 | 48.74 | 10 | 973 | 0 | 10.67
09.09.22 14:28:01 | 48.72 | 54.37 | 54.5 | 48.72 | 48.66 | 54.47 | 54.54 | 48.73 | 48.85 | 54.47 | 54.44 | 48.63 | 48.87 | 54.38 | 54.33 | 48.63 | 48.76 | 54.5 | 54.38 | 48.67 | 48.67 | 54.55 | 54.4 | 48.68 | 48.8 | 10 | 973 | 0 | 10.66
09.09.22 14:31:04 | 51.77 | 54.39 | 54.48 | 48.69 | 48.66 | 54.47 | 54.55 | 48.75 | 48.85 | 54.48 | 54.44 | 48.65 | 48.86 | 54.42 | 54.34 | 48.64 | 48.74 | 54.55 | 54.41 | 48.66 | 48.7 | 54.57 | 54.44 | 48.67 | 48.8 | 10 | 973 | 0 | 10.59
09.09.22 14:34:06 | 54.8 | 54.42 | 54.5 | 48.72 | 48.66 | 54.48 | 54.56 | 48.75 | 48.86 | 54.51 | 54.45 | 48.69 | 48.86 | 54.45 | 54.36 | 48.67 | 48.75 | 54.52 | 54.44 | 48.67 | 48.77 | 54.55 | 54.43 | 48.73 | 48.81 | 10 | 973 | 0 | 10.57
09.09.22 14:37:09 | 57.85 | 54.43 | 54.51 | 48.72 | 48.7 | 54.53 | 54.56 | 48.75 | 48.87 | 54.53 | 54.47 | 48.7 | 48.88 | 54.47 | 54.37 | 48.71 | 48.78 | 54.56 | 54.43 | 48.7 | 48.75 | 54.55 | 54.45 | 48.74 | 48.82 | 10 | 973 | 0 | 10.5
09.09.22 14:40:11 | 60.88 | 54.45 | 54.52 | 48.74 | 48.65 | 54.52 | 54.54 | 48.77 | 48.83 | 54.58 | 54.53 | 48.7 | 48.92 | 54.46 | 54.42 | 48.7 | 48.75 | 54.6 | 54.49 | 48.72 | 48.75 | 54.58 | 54.45 | 48.78 | 48.78 | 10 | 973 | 0 | 10.5
09.09.22 14:43:14 | 63.93 | 54.49 | 54.56 | 48.75 | 48.72 | 54.54 | 54.57 | 48.8 | 48.86 | 54.58 | 54.53 | 48.71 | 48.9 | 54.5 | 54.44 | 48.72 | 48.77 | 54.58 | 54.48 | 48.7 | 48.76 | 54.61 | 54.46 | 48.74 | 48.84 | 10 | 973 | 0 | 10.46
09.09.22 14:46:16 | 66.97 | 54.46 | 54.59 | 48.82 | 48.72 | 54.53 | 54.59 | 48.75 | 48.89 | 54.55 | 54.54 | 48.72 | 48.92 | 54.49 | 54.42 | 48.76 | 48.79 | 54.58 | 54.49 | 48.74 | 48.73 | 54.62 | 54.48 | 48.79 | 48.83 | 10 | 973 | 0 | 10.44
09.09.22 14:49:19 | 70.02 | 54.48 | 54.57 | 48.76 | 48.68 | 54.55 | 54.63 | 48.8 | 48.89 | 54.57 | 54.54 | 48.74 | 48.9 | 54.5 | 54.44 | 48.77 | 48.8 | 54.6 | 54.49 | 48.71 | 48.78 | 54.62 | 54.47 | 48.75 | 48.82 | 10 | 973 | 0 | 10.37
09.09.22 14:52:21 | 73.05 | 54.46 | 54.56 | 48.8 | 48.71 | 54.56 | 54.63 | 48.78 | 48.88 | 54.6 | 54.58 | 48.74 | 48.95 | 54.49 | 54.45 | 48.74 | 48.81 | 54.59 | 54.47 | 48.76 | 48.75 | 54.6 | 54.48 | 48.8 | 48.83 | 10 | 973 | 0 | 10.35
09.09.22 14:55:24 | 76.1 | 54.48 | 54.62 | 48.8 | 48.72 | 54.54 | 54.65 | 48.81 | 48.9 | 54.63 | 54.6 | 48.78 | 48.91 | 54.52 | 54.46 | 48.79 | 48.85 | 54.62 | 54.49 | 48.77 | 48.74 | 54.59 | 54.54 | 48.8 | 48.84 | 10 | 973 | 0 | 10.33
09.09.22 14:58:27 | 79.15 | 54.51 | 54.61 | 48.8 | 48.71 | 54.55 | 54.63 | 48.84 | 48.88 | 54.59 | 54.63 | 48.82 | 48.9 | 54.56 | 54.47 | 48.81 | 48.83 | 54.63 | 54.52 | 48.78 | 48.79 | 54.64 | 54.53 | 48.76 | 48.85 | 10 | 973 | 0 | 10.32
09.09.22 15:01:29 | 82.18 | 54.51 | 54.6 | 48.81 | 48.74 | 54.6 | 54.69 | 48.84 | 48.93 | 54.63 | 54.62 | 48.78 | 48.89 | 54.54 | 54.48 | 48.84 | 48.83 | 54.63 | 54.55 | 48.8 | 48.79 | 54.66 | 54.5 | 48.83 | 48.88 | 10 | 973 | 0 | 10.3
09.09.22 15:04:32 | 85.23 | 54.49 | 54.61 | 48.82 | 48.72 | 54.61 | 54.65 | 48.78 | 48.85 | 54.63 | 54.58 | 48.81 | 48.92 | 54.51 | 54.5 | 48.79 | 48.85 | 54.67 | 54.58 | 48.81 | 48.81 | 54.64 | 54.52 | 48.83 | 48.86 | 10 | 973 | 0 | 10.25
09.09.22 15:07:34 | 88.27 | 54.52 | 54.64 | 48.79 | 48.74 | 54.61 | 54.66 | 48.87 | 48.91 | 54.62 | 54.64 | 48.8 | 48.95 | 54.56 | 54.51 | 48.81 | 48.84 | 54.67 | 54.58 | 48.78 | 48.81 | 54.68 | 54.56 | 48.81 | 48.85 | 10 | 973 | 0 | 10.26
09.09.22 15:10:37 | 91.32 | 54.53 | 54.64 | 48.82 | 48.74 | 54.6 | 54.64 | 48.84 | 48.89 | 54.65 | 54.64 | 48.86 | 48.93 | 54.62 | 54.51 | 48.81 | 48.84 | 54.67 | 54.61 | 48.8 | 48.77 | 54.68 | 54.52 | 48.86 | 48.89 | 10 | 973 | 0 | 10.21
09.09.22 15:13:39 | 94.35 | 54.54 | 54.65 | 48.81 | 48.74 | 54.62 | 54.7 | 48.85 | 48.92 | 54.65 | 54.65 | 48.83 | 48.89 | 54.57 | 54.51 | 48.84 | 48.84 | 54.65 | 54.56 | 48.83 | 48.79 | 54.66 | 54.55 | 48.83 | 48.9 | 10 | 973 | 0 | 10.21
09.09.22 15:16:42 | 97.4 | 54.54 | 54.63 | 48.86 | 48.74 | 54.63 | 54.67 | 48.84 | 48.92 | 54.68 | 54.67 | 48.85 | 48.96 | 54.56 | 54.55 | 48.84 | 48.87 | 54.64 | 54.57 | 48.81 | 48.81 | 54.68 | 54.57 | 48.85 | 48.87 | 10 | 973 | 0 | 10.17
09.09.22 15:19:44 | 100.43 | 54.57 | 54.68 | 48.83 | 48.74 | 54.63 | 54.69 | 48.86 | 48.93 | 54.66 | 54.66 | 48.86 | 48.97 | 54.62 | 54.56 | 48.87 | 48.9 | 54.68 | 54.59 | 48.83 | 48.81 | 54.72 | 54.56 | 48.83 | 48.92 | 10 | 973 | 0 | 10.18
09.09.22 15:22:47 | 103.48 | 54.54 | 54.64 | 48.87 | 48.75 | 54.66 | 54.68 | 48.91 | 48.93 | 54.67 | 54.66 | 48.87 | 48.95 | 54.63 | 54.55 | 48.87 | 48.87 | 54.71 | 54.64 | 48.83 | 48.8 | 54.72 | 54.58 | 48.87 | 48.91 | 10 | 973 | 0 | 10.14
09.09.22 15:25:49 | 106.52 | 54.56 | 54.64 | 48.84 | 48.74 | 54.66 | 54.72 | 48.89 | 48.91 | 54.68 | 54.66 | 48.88 | 48.94 | 54.62 | 54.57 | 48.87 | 48.92 | 54.71 | 54.59 | 48.82 | 48.82 | 54.7 | 54.61 | 48.85 | 48.9 | 10 | 973 | 0 | 10.16
09.09.22 15:28:52 | 109.57 | 54.58 | 54.69 | 48.85 | 48.77 | 54.66 | 54.71 | 48.86 | 48.9 | 54.7 | 54.65 | 48.89 | 48.92 | 54.62 | 54.56 | 48.85 | 48.87 | 54.69 | 54.64 | 48.86 | 48.83 | 54.71 | 54.57 | 48.85 | 48.91 | 10 | 973 | 0 | 10.12
09.09.22 15:31:54 | 112.6 | 54.58 | 54.68 | 48.84 | 48.77 | 54.68 | 54.73 | 48.87 | 48.94 | 54.73 | 54.68 | 48.89 | 48.95 | 54.6 | 54.55 | 48.88 | 48.88 | 54.75 | 54.62 | 48.88 | 48.83 | 54.74 | 54.62 | 48.87 | 48.85 | 10 | 973 | 0 | 10.12
09.09.22 15:34:57 | 115.65 | 54.57 | 54.67 | 48.89 | 48.78 | 54.65 | 54.73 | 48.91 | 48.97 | 54.7 | 54.7 | 48.89 | 48.93 | 54.63 | 54.6 | 48.9 | 48.89 | 54.72 | 54.66 | 48.88 | 48.82 | 54.72 | 54.59 | 48.87 | 48.87 | 10 | 973 | 0 | 10.09
09.09.22 15:38:00 | 118.7 | 54.58 | 54.67 | 48.89 | 48.74 | 54.64 | 54.68 | 48.9 | 48.88 | 54.7 | 54.68 | 48.93 | 48.97 | 54.62 | 54.57 | 48.92 | 48.9 | 54.74 | 54.64 | 48.85 | 48.81 | 54.72 | 54.61 | 48.89 | 48.88 | 10 | 973 | 0 | 10.08
09.09.22 15:41:02 | 121.73 | 54.59 | 54.68 | 48.84 | 48.8 | 54.68 | 54.77 | 48.9 | 48.96 | 54.73 | 54.67 | 48.9 | 49 | 54.62 | 54.59 | 48.89 | 48.93 | 54.77 | 54.67 | 48.82 | 48.84 | 54.73 | 54.62 | 48.88 | 48.89 | 10 | 973 | 0 | 10.07
09.09.22 15:44:05 | 124.78 | 54.59 | 54.69 | 48.87 | 48.76 | 54.66 | 54.73 | 48.9 | 48.94 | 54.76 | 54.7 | 48.93 | 48.98 | 54.64 | 54.55 | 48.9 | 48.87 | 54.72 | 54.63 | 48.85 | 48.83 | 54.74 | 54.63 | 48.85 | 48.93 | 10 | 973 | 0 | 10.05
09.09.22 15:47:07 | 127.82 | 54.61 | 54.69 | 48.86 | 48.76 | 54.7 | 54.72 | 48.92 | 48.93 | 54.71 | 54.7 | 48.93 | 48.96 | 54.64 | 54.59 | 48.91 | 48.93 | 54.72 | 54.67 | 48.9 | 48.88 | 54.76 | 54.6 | 48.85 | 48.93 | 10 | 973 | 0 | 10.05
09.09.22 15:50:10 | 130.87 | 54.6 | 54.73 | 48.87 | 48.79 | 54.66 | 54.77 | 48.94 | 48.93 | 54.75 | 54.71 | 48.89 | 48.97 | 54.64 | 54.59 | 48.91 | 48.9 | 54.74 | 54.64 | 48.91 | 48.82 | 54.76 | 54.62 | 48.91 | 48.94 | 10 | 973 | 0 | 10.02
09.09.22 15:53:12 | 133.9 | 54.6 | 54.68 | 48.9 | 48.8 | 54.7 | 54.76 | 48.9 | 48.95 | 54.74 | 54.68 | 48.91 | 48.96 | 54.66 | 54.58 | 48.9 | 48.92 | 54.77 | 54.66 | 48.86 | 48.82 | 54.74 | 54.64 | 48.88 | 48.93 | 10 | 973 | 0 | 10.03
09.09.22 15:56:15 | 136.95 | 54.58 | 54.7 | 48.88 | 48.78 | 54.66 | 54.77 | 48.92 | 48.92 | 54.74 | 54.71 | 48.91 | 48.98 | 54.65 | 54.61 | 48.9 | 48.9 | 54.77 | 54.67 | 48.91 | 48.84 | 54.74 | 54.64 | 48.92 | 48.92 | 10 | 973 | 0 | 10
09.09.22 15:59:17 | 139.98 | 54.59 | 54.71 | 48.89 | 48.75 | 54.68 | 54.74 | 48.92 | 48.92 | 54.69 | 54.73 | 48.94 | 48.97 | 54.67 | 54.57 | 48.92 | 48.86 | 54.75 | 54.65 | 48.9 | 48.81 | 54.72 | 54.63 | 48.89 | 48.97 | 10 | 973 | 0 | 10
09.09.22 16:02:20 | 143.03 | 54.61 | 54.71 | 48.89 | 48.78 | 54.66 | 54.8 | 48.96 | 48.97 | 54.76 | 54.71 | 48.97 | 48.99 | 54.67 | 54.59 | 48.98 | 48.89 | 54.75 | 54.67 | 48.92 | 48.85 | 54.76 | 54.68 | 48.92 | 48.94 | 10 | 973 | 0 | 10
09.09.22 16:05:22 | 146.07 | 54.63 | 54.72 | 48.83 | 48.76 | 54.7 | 54.77 | 48.91 | 48.94 | 54.74 | 54.73 | 48.95 | 48.95 | 54.67 | 54.6 | 48.94 | 48.93 | 54.74 | 54.67 | 48.93 | 48.88 | 54.75 | 54.62 | 48.89 | 48.86 | 10 | 973 | 0 | 10
09.09.22 16:08:25 | 149.12 | 54.6 | 54.71 | 48.89 | 48.8 | 54.68 | 54.75 | 48.92 | 48.96 | 54.74 | 54.74 | 48.94 | 48.95 | 54.65 | 54.62 | 48.96 | 48.95 | 54.78 | 54.69 | 48.94 | 48.88 | 54.8 | 54.65 | 48.88 | 48.92 | 10 | 973 | 0 | 9.96
09.09.22 16:11:27 | 152.15 | 54.62 | 54.74 | 48.86 | 48.79 | 54.68 | 54.78 | 48.89 | 48.95 | 54.78 | 54.77 | 48.98 | 48.97 | 54.68 | 54.6 | 48.97 | 48.95 | 54.78 | 54.69 | 48.94 | 48.85 | 54.79 | 54.63 | 48.92 | 48.91 | 10 | 973 | 0 | 9.98
09.09.22 16:14:30 | 155.2 | 54.63 | 54.72 | 48.93 | 48.76 | 54.69 | 54.79 | 48.93 | 48.91 | 54.8 | 54.76 | 48.98 | 48.98 | 54.66 | 54.62 | 48.99 | 48.91 | 54.77 | 54.68 | 48.94 | 48.83 | 54.8 | 54.63 | 48.91 | 48.9 | 10 | 973 | 0 | 9.96
09.09.22 16:17:32 | 158.23 | 54.63 | 54.74 | 48.9 | 48.82 | 54.72 | 54.78 | 48.95 | 48.98 | 54.76 | 54.75 | 48.98 | 48.97 | 54.67 | 54.62 | 48.95 | 48.95 | 54.76 | 54.69 | 48.91 | 48.85 | 54.8 | 54.63 | 48.93 | 48.92 | 10 | 973 | 0 | 9.96
09.09.22 16:20:35 | 161.28 | 54.62 | 54.76 | 48.9 | 48.76 | 54.73 | 54.8 | 48.94 | 48.97 | 54.79 | 54.73 | 48.97 | 48.96 | 54.69 | 54.62 | 48.94 | 48.9 | 54.76 | 54.67 | 48.94 | 48.84 | 54.76 | 54.62 | 48.88 | 48.93 | 10 | 973 | 0 | 9.94
09.09.22 16:23:37 | 164.32 | 54.62 | 54.74 | 48.89 | 48.77 | 54.74 | 54.81 | 48.92 | 48.95 | 54.78 | 54.76 | 49 | 49.02 | 54.7 | 54.63 | 48.94 | 48.89 | 54.8 | 54.71 | 48.92 | 48.89 | 54.78 | 54.65 | 48.9 | 48.98 | 10 | 973 | 0 | 9.93
09.09.22 16:26:40 | 167.37 | 54.62 | 54.78 | 48.91 | 48.82 | 54.75 | 54.83 | 48.95 | 48.97 | 54.78 | 54.79 | 48.98 | 48.98 | 54.7 | 54.63 | 48.99 | 48.93 | 54.79 | 54.69 | 48.97 | 48.87 | 54.79 | 54.65 | 48.92 | 48.93 | 10 | 973 | 0 | 9.93