## Sheet4
Measurement Name : | 16C |  | Generated On : | 13/09/2022, 14:19:08 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0005000316 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 060 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/09/2022, 11:57:36 | [5 empty] | Batch No.: | OD24-DW-2217-01
End Date/Time: | 13/09/2022, 14:18:58 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 53.34
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 45.97
SDR Serial No. : | S-316 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.3
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.3
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 973
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.09.22 11:57:38 | 0.03 | 53.12 | 53.04 | 46.32 | 46.17 | 53.24 | 53.13 | 46.65 | 46.34 | 53.28 | 53.06 | 52.11 | 46.5 | 53.22 | 52.77 | 48.17 | 46.46 | 53.23 | 52.73 | 46.54 | 46.35 | 53.2 | 52.53 | 46.72 | 46.3 | 16 | 973 | 0 | 16.66
13.09.22 12:00:41 | 3.08 | 53.36 | 53.41 | 46.52 | 46.27 | 53.51 | 53.48 | 46.98 | 46.44 | 53.52 | 53.45 | 53.23 | 46.56 | 53.46 | 53.28 | 50.41 | 46.55 | 53.5 | 53.32 | 46.6 | 46.38 | 53.49 | 53.22 | 47.07 | 46.4 | 16 | 973 | 0 | 16.8
13.09.22 12:03:43 | 6.12 | 53.5 | 53.5 | 46.66 | 46.35 | 53.6 | 53.56 | 47.06 | 46.47 | 53.64 | 53.61 | 53.44 | 46.61 | 53.57 | 53.46 | 51.02 | 46.58 | 53.6 | 53.47 | 46.68 | 46.5 | 53.6 | 53.39 | 47.21 | 46.45 | 16 | 973 | 0 | 16.78
13.09.22 12:06:46 | 9.17 | 53.55 | 53.57 | 46.72 | 46.44 | 53.64 | 53.65 | 47.07 | 46.58 | 53.71 | 53.65 | 53.57 | 46.65 | 53.61 | 53.53 | 51.23 | 46.63 | 53.69 | 53.52 | 46.73 | 46.51 | 53.66 | 53.5 | 47.25 | 46.58 | 16 | 973 | 0 | 16.74
13.09.22 12:09:48 | 12.2 | 53.58 | 53.61 | 46.76 | 46.6 | 53.7 | 53.7 | 47.04 | 46.59 | 53.74 | 53.72 | 53.63 | 46.67 | 53.64 | 53.54 | 51.42 | 46.66 | 53.71 | 53.59 | 46.78 | 46.58 | 53.68 | 53.56 | 47.25 | 46.68 | 16 | 973 | 0 | 16.69
13.09.22 12:12:51 | 15.25 | 53.63 | 53.66 | 46.81 | 46.69 | 53.69 | 53.69 | 47.1 | 46.67 | 53.76 | 53.73 | 53.66 | 46.77 | 53.68 | 53.57 | 51.43 | 46.76 | 53.76 | 53.59 | 46.84 | 46.62 | 53.75 | 53.59 | 47.33 | 46.78 | 16 | 973 | 0 | 16.67
13.09.22 12:15:53 | 18.28 | 53.64 | 53.72 | 46.85 | 46.78 | 53.73 | 53.75 | 47.12 | 46.79 | 53.83 | 53.75 | 53.69 | 46.88 | 53.71 | 53.61 | 51.51 | 46.83 | 53.8 | 53.67 | 46.88 | 46.74 | 53.78 | 53.62 | 47.44 | 46.83 | 16 | 973 | 0 | 16.6
13.09.22 12:18:56 | 21.33 | 53.7 | 53.73 | 46.9 | 46.87 | 53.73 | 53.8 | 47.16 | 46.86 | 53.84 | 53.78 | 53.7 | 46.93 | 53.73 | 53.66 | 51.46 | 46.88 | 53.73 | 53.69 | 46.9 | 46.74 | 53.8 | 53.65 | 47.45 | 46.95 | 16 | 973 | 0 | 16.62
13.09.22 12:21:59 | 24.38 | 53.72 | 53.75 | 46.97 | 46.89 | 53.72 | 53.81 | 47.19 | 46.96 | 53.85 | 53.8 | 53.73 | 46.98 | 53.75 | 53.64 | 51.56 | 46.95 | 53.8 | 53.7 | 46.93 | 46.81 | 53.81 | 53.72 | 47.5 | 46.98 | 16 | 973 | 0 | 16.53
13.09.22 12:25:01 | 27.42 | 53.7 | 53.76 | 47 | 46.95 | 53.8 | 53.8 | 47.23 | 46.98 | 53.85 | 53.79 | 53.76 | 46.98 | 53.78 | 53.68 | 51.46 | 46.92 | 53.81 | 53.73 | 46.96 | 46.92 | 53.83 | 53.71 | 47.51 | 46.95 | 16 | 973 | 0 | 16.51
13.09.22 12:28:04 | 30.47 | 53.77 | 53.84 | 47.03 | 46.98 | 53.78 | 53.83 | 47.26 | 47.03 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 47.03 | 53.8 | 53.67 | 51.47 | 47.01 | 53.87 | 53.75 | 47.03 | 46.92 | 53.86 | 53.75 | 47.6 | 47.04 | 16 | 973 | 0 | 16.46
13.09.22 12:31:06 | 33.5 | 53.77 | 53.8 | 47.08 | 47.02 | 53.79 | 53.85 | 47.28 | 47.05 | 53.84 | 53.81 | 53.81 | 47.07 | 53.77 | 53.69 | 51.38 | 47.04 | 53.85 | 53.74 | 47.07 | 46.9 | 53.86 | 53.78 | 47.62 | 46.98 | 16 | 973 | 0 | 16.44
13.09.22 12:34:09 | 36.55 | 53.75 | 53.79 | 47.06 | 47.03 | 53.78 | 53.87 | 47.28 | 47.05 | 53.83 | 53.83 | 53.81 | 47.06 | 53.79 | 53.72 | 51.42 | 47.05 | 53.86 | 53.77 | 47.07 | 47 | 53.89 | 53.76 | 47.63 | 47.07 | 16 | 973 | 0 | 16.41
13.09.22 12:37:11 | 39.58 | 53.78 | 53.81 | 47.09 | 47.06 | 53.8 | 53.83 | 47.31 | 47.08 | 53.89 | 53.87 | 53.82 | 47.13 | 53.78 | 53.74 | 51.39 | 47.05 | 53.85 | 53.78 | 47.09 | 46.99 | 53.84 | 53.75 | 47.66 | 47.04 | 16 | 973 | 0 | 16.37
13.09.22 12:40:14 | 42.63 | 53.78 | 53.83 | 47.09 | 47.04 | 53.84 | 53.91 | 47.38 | 47.15 | 53.91 | 53.85 | 53.84 | 47.16 | 53.83 | 53.71 | 51.35 | 47.11 | 53.86 | 53.81 | 47.08 | 47.06 | 53.9 | 53.79 | 47.67 | 47.14 | 16 | 973 | 0 | 16.35
13.09.22 12:43:16 | 45.67 | 53.79 | 53.83 | 47.13 | 47.06 | 53.83 | 53.92 | 47.36 | 47.13 | 53.91 | 53.81 | 53.82 | 47.15 | 53.83 | 53.71 | 51.3 | 47.09 | 53.85 | 53.77 | 47.15 | 47.02 | 53.92 | 53.79 | 47.7 | 47.06 | 16 | 973 | 0 | 16.33
13.09.22 12:46:19 | 48.72 | 53.78 | 53.84 | 47.2 | 47.09 | 53.84 | 53.86 | 47.39 | 47.2 | 53.92 | 53.85 | 53.84 | 47.18 | 53.78 | 53.77 | 51.28 | 47.09 | 53.9 | 53.8 | 47.18 | 47.03 | 53.91 | 53.75 | 47.74 | 47.13 | 16 | 973 | 0 | 16.32
13.09.22 12:49:21 | 51.75 | 53.8 | 53.84 | 47.17 | 47.13 | 53.81 | 53.91 | 47.39 | 47.19 | 53.9 | 53.88 | 53.89 | 47.19 | 53.85 | 53.71 | 51.29 | 47.17 | 53.92 | 53.83 | 47.15 | 47.05 | 53.88 | 53.78 | 47.73 | 47.12 | 16 | 973 | 0 | 16.28
13.09.22 12:52:24 | 54.8 | 53.79 | 53.92 | 47.17 | 47.11 | 53.87 | 53.92 | 47.4 | 47.23 | 53.91 | 53.84 | 53.89 | 47.19 | 53.84 | 53.75 | 51.26 | 47.15 | 53.92 | 53.81 | 47.21 | 47.05 | 53.91 | 53.82 | 47.74 | 47.15 | 16 | 973 | 0 | 16.28
13.09.22 12:55:26 | 57.83 | 53.82 | 53.89 | 47.22 | 47.13 | 53.87 | 53.94 | 47.48 | 47.24 | 53.94 | 53.92 | 53.87 | 47.24 | 53.88 | 53.74 | 51.26 | 47.17 | 53.91 | 53.79 | 47.18 | 47.05 | 53.95 | 53.83 | 47.72 | 47.12 | 16 | 973 | 0 | 16.24
13.09.22 12:58:29 | 60.88 | 53.81 | 53.85 | 47.2 | 47.11 | 53.89 | 53.91 | 47.48 | 47.22 | 53.91 | 53.89 | 53.88 | 47.26 | 53.81 | 53.79 | 51.22 | 47.14 | 53.94 | 53.81 | 47.21 | 47.08 | 53.96 | 53.81 | 47.77 | 47.18 | 16 | 973 | 0 | 16.24
13.09.22 13:01:32 | 63.93 | 53.83 | 53.92 | 47.22 | 47.11 | 53.87 | 53.94 | 47.48 | 47.24 | 53.98 | 53.9 | 53.92 | 47.23 | 53.86 | 53.75 | 51.18 | 47.17 | 53.9 | 53.81 | 47.22 | 47.13 | 53.95 | 53.82 | 47.83 | 47.23 | 16 | 973 | 0 | 16.19
13.09.22 13:04:34 | 66.97 | 53.84 | 53.9 | 47.25 | 47.11 | 53.88 | 53.92 | 47.52 | 47.22 | 53.95 | 53.9 | 53.92 | 47.25 | 53.85 | 53.78 | 51.19 | 47.22 | 53.94 | 53.88 | 47.25 | 47.11 | 53.96 | 53.85 | 47.86 | 47.19 | 16 | 973 | 0 | 16.17
13.09.22 13:07:37 | 70.02 | 53.84 | 53.91 | 47.25 | 47.13 | 53.91 | 53.96 | 47.52 | 47.28 | 53.95 | 53.9 | 53.9 | 47.29 | 53.84 | 53.79 | 51.15 | 47.17 | 53.96 | 53.83 | 47.25 | 47.16 | 53.97 | 53.87 | 47.86 | 47.23 | 16 | 973 | 0 | 16.17
13.09.22 13:10:39 | 73.05 | 53.84 | 53.93 | 47.25 | 47.16 | 53.87 | 53.93 | 47.51 | 47.26 | 53.96 | 53.94 | 53.9 | 47.3 | 53.87 | 53.85 | 51.16 | 47.24 | 53.95 | 53.91 | 47.25 | 47.11 | 54 | 53.83 | 47.81 | 47.19 | 16 | 973 | 0 | 16.16
13.09.22 13:13:42 | 76.1 | 53.85 | 53.9 | 47.27 | 47.16 | 53.92 | 53.94 | 47.55 | 47.23 | 53.96 | 53.92 | 53.91 | 47.25 | 53.9 | 53.83 | 51.13 | 47.19 | 53.97 | 53.89 | 47.26 | 47.11 | 53.98 | 53.83 | 47.88 | 47.2 | 16 | 973 | 0 | 16.14
13.09.22 13:16:44 | 79.13 | 53.87 | 53.93 | 47.25 | 47.17 | 53.9 | 53.97 | 47.52 | 47.24 | 53.95 | 53.93 | 53.93 | 47.33 | 53.82 | 53.81 | 51.11 | 47.25 | 53.93 | 53.85 | 47.29 | 47.14 | 54 | 53.87 | 47.87 | 47.23 | 16 | 973 | 0 | 16.12
13.09.22 13:19:47 | 82.18 | 53.85 | 53.95 | 47.3 | 47.14 | 53.94 | 53.99 | 47.56 | 47.29 | 53.98 | 53.95 | 53.96 | 47.28 | 53.88 | 53.81 | 51.11 | 47.28 | 53.95 | 53.84 | 47.28 | 47.19 | 53.97 | 53.84 | 47.86 | 47.21 | 16 | 973 | 0 | 16.14
13.09.22 13:22:49 | 85.22 | 53.85 | 53.95 | 47.31 | 47.16 | 53.91 | 53.99 | 47.58 | 47.27 | 53.96 | 53.93 | 53.91 | 47.26 | 53.9 | 53.78 | 51.08 | 47.23 | 53.93 | 53.87 | 47.31 | 47.13 | 53.98 | 53.82 | 47.9 | 47.18 | 16 | 973 | 0 | 16.07
13.09.22 13:25:52 | 88.27 | 53.87 | 53.94 | 47.34 | 47.18 | 53.92 | 53.95 | 47.6 | 47.3 | 53.94 | 53.98 | 53.95 | 47.32 | 53.88 | 53.88 | 51.03 | 47.25 | 53.95 | 53.86 | 47.25 | 47.14 | 53.99 | 53.87 | 47.89 | 47.23 | 16 | 973 | 0 | 16.12
13.09.22 13:28:54 | 91.3 | 53.84 | 53.93 | 47.33 | 47.18 | 53.87 | 53.96 | 47.61 | 47.31 | 53.99 | 53.96 | 53.95 | 47.32 | 53.9 | 53.81 | 51.05 | 47.27 | 53.98 | 53.92 | 47.3 | 47.18 | 53.96 | 53.83 | 47.88 | 47.27 | 16 | 973 | 0 | 16.07
13.09.22 13:31:57 | 94.35 | 53.86 | 53.97 | 47.35 | 47.21 | 53.94 | 54 | 47.58 | 47.29 | 53.95 | 53.98 | 53.96 | 47.29 | 53.89 | 53.85 | 51.05 | 47.28 | 53.97 | 53.9 | 47.3 | 47.17 | 54.02 | 53.88 | 47.88 | 47.29 | 16 | 973 | 0 | 16.08
13.09.22 13:34:59 | 97.38 | 53.87 | 53.93 | 47.32 | 47.18 | 53.89 | 53.96 | 47.61 | 47.32 | 53.97 | 53.96 | 53.97 | 47.3 | 53.9 | 53.85 | 51.04 | 47.22 | 54.01 | 53.9 | 47.29 | 47.16 | 54.03 | 53.86 | 47.91 | 47.21 | 16 | 973 | 0 | 16.07
13.09.22 13:38:02 | 100.43 | 53.86 | 53.94 | 47.35 | 47.22 | 53.94 | 54 | 47.6 | 47.31 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | 47.32 | 53.92 | 53.84 | 51.06 | 47.31 | 53.96 | 53.9 | 47.35 | 47.18 | 53.99 | 53.89 | 47.9 | 47.27 | 16 | 973 | 0 | 16.05
13.09.22 13:41:04 | 103.47 | 53.86 | 53.91 | 47.36 | 47.17 | 53.94 | 53.99 | 47.62 | 47.35 | 53.98 | 53.99 | 53.91 | 47.31 | 53.9 | 53.87 | 50.99 | 47.33 | 54 | 53.86 | 47.32 | 47.21 | 54.01 | 53.86 | 47.87 | 47.25 | 16 | 973 | 0 | 16.05
13.09.22 13:44:07 | 106.52 | 53.91 | 53.96 | 47.35 | 47.21 | 53.94 | 53.97 | 47.64 | 47.34 | 53.98 | 54.03 | 53.95 | 47.37 | 53.89 | 53.81 | 51 | 47.33 | 54.02 | 53.91 | 47.31 | 47.17 | 53.99 | 53.88 | 47.91 | 47.21 | 16 | 973 | 0 | 16.03
13.09.22 13:47:10 | 109.57 | 53.87 | 53.93 | 47.36 | 47.18 | 53.94 | 53.97 | 47.63 | 47.28 | 53.96 | 53.95 | 53.98 | 47.34 | 53.89 | 53.84 | 50.98 | 47.26 | 53.97 | 53.88 | 47.32 | 47.19 | 53.97 | 53.85 | 47.92 | 47.25 | 16 | 973 | 0 | 16.05
13.09.22 13:50:12 | 112.6 | 53.85 | 53.96 | 47.36 | 47.21 | 53.96 | 53.99 | 47.62 | 47.36 | 54.03 | 53.98 | 53.95 | 47.33 | 53.92 | 53.84 | 51.01 | 47.34 | 53.99 | 53.91 | 47.36 | 47.21 | 54.04 | 53.9 | 47.91 | 47.28 | 16 | 973 | 0 | 16.01
13.09.22 13:53:15 | 115.65 | 53.9 | 53.94 | 47.4 | 47.16 | 53.98 | 53.98 | 47.68 | 47.35 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | 47.38 | 53.89 | 53.83 | 50.99 | 47.35 | 53.99 | 53.93 | 47.33 | 47.2 | 54 | 53.87 | 47.89 | 47.24 | 16 | 973 | 0 | 16.05
13.09.22 13:56:17 | 118.68 | 53.87 | 53.96 | 47.42 | 47.22 | 53.93 | 53.96 | 47.67 | 47.32 | 54 | 53.95 | 53.94 | 47.3 | 53.95 | 53.83 | 50.94 | 47.27 | 53.98 | 53.9 | 47.36 | 47.19 | 54.02 | 53.9 | 47.91 | 47.29 | 16 | 973 | 0 | 15.99
13.09.22 13:59:20 | 121.73 | 53.87 | 53.96 | 47.39 | 47.21 | 53.98 | 53.99 | 47.67 | 47.33 | 53.98 | 53.95 | 54 | 47.35 | 53.91 | 53.87 | 50.89 | 47.33 | 54.03 | 53.94 | 47.37 | 47.2 | 53.98 | 53.9 | 47.95 | 47.26 | 16 | 973 | 0 | 16.03
13.09.22 14:02:22 | 124.77 | 53.88 | 53.99 | 47.39 | 47.22 | 53.99 | 53.98 | 47.65 | 47.29 | 54 | 54.05 | 53.95 | 47.4 | 53.92 | 53.86 | 50.89 | 47.32 | 53.98 | 53.94 | 47.32 | 47.2 | 54 | 53.89 | 47.91 | 47.25 | 16 | 973 | 0 | 16
13.09.22 14:05:25 | 127.82 | 53.91 | 53.98 | 47.39 | 47.19 | 53.97 | 53.99 | 47.65 | 47.33 | 53.97 | 54.01 | 53.98 | 47.36 | 53.95 | 53.9 | 50.94 | 47.3 | 53.98 | 53.95 | 47.35 | 47.22 | 54.03 | 53.88 | 47.96 | 47.25 | 16 | 973 | 0 | 16
13.09.22 14:08:27 | 130.85 | 53.93 | 53.99 | 47.38 | 47.21 | 53.95 | 53.98 | 47.64 | 47.34 | 53.97 | 53.99 | 53.98 | 47.38 | 53.91 | 53.88 | 50.9 | 47.28 | 53.98 | 53.91 | 47.33 | 47.21 | 54 | 53.9 | 47.94 | 47.3 | 16 | 973 | 0 | 15.99
13.09.22 14:11:30 | 133.9 | 53.91 | 53.92 | 47.43 | 47.19 | 53.96 | 53.99 | 47.65 | 47.32 | 53.99 | 53.97 | 54.01 | 47.34 | 53.91 | 53.88 | 50.89 | 47.28 | 53.95 | 53.93 | 47.33 | 47.26 | 54.05 | 53.88 | 47.95 | 47.28 | 16 | 973 | 0 | 15.98
13.09.22 14:14:33 | 136.95 | 53.89 | 53.97 | 47.39 | 47.23 | 53.94 | 54 | 47.63 | 47.33 | 54.01 | 54.01 | 53.97 | 47.36 | 53.95 | 53.87 | 50.86 | 47.34 | 54 | 53.9 | 47.32 | 47.23 | 53.96 | 53.88 | 47.97 | 47.28 | 16 | 973 | 0 | 15.99
13.09.22 14:17:03 | 139.45 | 53.89 | 53.92 | 47.4 | 47.21 | 53.95 | 54.02 | 47.64 | 47.35 | 54.01 | 53.98 | 54.01 | 47.39 | 53.94 | 53.9 | 50.86 | 47.29 | 53.99 | 53.91 | 47.38 | 47.24 | 54.02 | 53.89 | 47.96 | 47.27 | 16 | 973 | 0 | 15.98