## Sheet4
Measurement Name : | 17C |  | Generated On : | 09/09/2022, 22:57:20 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0005000316 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 060 Ref LED current : 055 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 09/09/2022, 22:02:53 | [5 empty] | Batch No.: | OD24-DW-2217-01
End Date/Time: | 09/09/2022, 22:56:33 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 53.34
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 45.97
SDR Serial No. : | S-316 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 23.3
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 23.3
|  |  | Raw Value : | Phase |  |  | O2_patm [mbar] | 973
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
09.09.22 22:02:55 | 0.03 | 53.39 | 53.33 | 46.8 | 46.37 | 53.52 | 53.43 | 46.8 | 46.58 | 53.55 | 53.32 | 49.43 | 46.73 | 53.42 | 53.18 | 46.82 | 46.64 | 53.49 | 53.11 | 46.73 | 46.57 | 53.39 | 52.94 | 52.42 | 46.59 | 17 | 973 | 0 | 12.16
09.09.22 22:05:58 | 3.08 | 53.61 | 53.65 | 47 | 46.63 | 53.73 | 53.67 | 46.9 | 46.77 | 53.74 | 53.67 | 53.23 | 46.95 | 53.67 | 53.54 | 51.28 | 46.87 | 53.74 | 53.51 | 46.92 | 46.78 | 53.64 | 53.44 | 53.27 | 46.81 | 17 | 973 | 0 | 12.91
09.09.22 22:09:01 | 6.13 | 53.71 | 53.74 | 47.31 | 46.85 | 53.81 | 53.81 | 47.01 | 46.95 | 53.83 | 53.75 | 53.47 | 47.04 | 53.73 | 53.61 | 53.13 | 46.98 | 53.8 | 53.63 | 46.97 | 46.88 | 53.77 | 53.58 | 53.52 | 47.04 | 17 | 973 | 0 | 13.42
09.09.22 22:12:03 | 9.17 | 53.8 | 53.82 | 48.02 | 47.05 | 53.89 | 53.85 | 47.06 | 47.08 | 53.97 | 53.84 | 53.61 | 47.19 | 53.79 | 53.71 | 53.44 | 47.13 | 53.9 | 53.75 | 47.05 | 47.04 | 53.9 | 53.72 | 53.65 | 47.22 | 17 | 973 | 0 | 13.96
09.09.22 22:15:06 | 12.22 | 53.84 | 53.88 | 48.79 | 47.19 | 53.88 | 53.9 | 47.12 | 47.16 | 53.91 | 53.87 | 53.66 | 47.25 | 53.85 | 53.71 | 53.56 | 47.22 | 53.89 | 53.76 | 47.15 | 47.14 | 53.92 | 53.76 | 53.69 | 47.25 | 17 | 973 | 0 | 14.46
09.09.22 22:18:08 | 15.25 | 53.81 | 53.85 | 49.39 | 47.25 | 53.91 | 53.9 | 47.18 | 47.26 | 53.95 | 53.9 | 53.75 | 47.32 | 53.84 | 53.79 | 53.68 | 47.32 | 53.9 | 53.8 | 47.18 | 47.21 | 53.93 | 53.74 | 53.77 | 47.37 | 17 | 973 | 0 | 14.89
09.09.22 22:21:11 | 18.3 | 53.83 | 53.9 | 50.01 | 47.28 | 53.95 | 53.98 | 47.23 | 47.33 | 53.97 | 53.92 | 53.81 | 47.37 | 53.87 | 53.82 | 53.76 | 47.34 | 53.92 | 53.84 | 47.19 | 47.26 | 53.95 | 53.8 | 53.8 | 47.34 | 17 | 973 | 0 | 15.3
09.09.22 22:24:13 | 21.33 | 53.85 | 53.94 | 50.9 | 47.26 | 53.94 | 53.97 | 47.25 | 47.34 | 53.97 | 53.94 | 53.79 | 47.36 | 53.86 | 53.8 | 53.81 | 47.32 | 53.97 | 53.83 | 47.24 | 47.32 | 53.98 | 53.81 | 53.84 | 47.42 | 17 | 973 | 0 | 15.66
09.09.22 22:27:16 | 24.38 | 53.85 | 53.93 | 52.09 | 47.25 | 53.96 | 53.97 | 47.25 | 47.37 | 53.96 | 53.93 | 53.86 | 47.41 | 53.9 | 53.85 | 53.83 | 47.34 | 53.98 | 53.88 | 47.24 | 47.26 | 53.98 | 53.87 | 53.89 | 47.4 | 17 | 973 | 0 | 15.98
09.09.22 22:30:18 | 27.42 | 53.86 | 53.95 | 52.99 | 47.27 | 53.95 | 54 | 47.31 | 47.39 | 54.04 | 53.93 | 53.9 | 47.38 | 53.92 | 53.86 | 53.89 | 47.38 | 53.95 | 53.89 | 47.29 | 47.32 | 53.98 | 53.83 | 53.92 | 47.39 | 17 | 973 | 0 | 16.17
09.09.22 22:33:21 | 30.47 | 53.87 | 53.94 | 53.44 | 47.3 | 53.96 | 54.01 | 47.33 | 47.33 | 54 | 53.99 | 53.88 | 47.36 | 53.89 | 53.85 | 53.89 | 47.38 | 53.95 | 53.85 | 47.27 | 47.27 | 53.97 | 53.85 | 53.93 | 47.36 | 17 | 973 | 0 | 16.07
09.09.22 22:36:24 | 33.52 | 53.9 | 53.94 | 53.59 | 47.24 | 53.97 | 53.97 | 47.31 | 47.39 | 53.98 | 53.95 | 53.89 | 47.4 | 53.91 | 53.86 | 53.91 | 47.37 | 53.96 | 53.91 | 47.25 | 47.29 | 54.01 | 53.84 | 53.91 | 47.37 | 17 | 973 | 0 | 16.24
09.09.22 22:39:26 | 36.55 | 53.9 | 53.96 | 53.66 | 47.23 | 53.94 | 54.01 | 47.34 | 47.35 | 53.98 | 53.99 | 53.91 | 47.37 | 53.89 | 53.86 | 53.93 | 47.34 | 54.02 | 53.93 | 47.31 | 47.29 | 53.98 | 53.88 | 53.94 | 47.32 | 17 | 973 | 0 | 16.3
09.09.22 22:42:29 | 39.6 | 53.87 | 53.96 | 53.72 | 47.24 | 53.96 | 54.02 | 47.3 | 47.35 | 54 | 54 | 53.91 | 47.38 | 53.91 | 53.89 | 53.94 | 47.36 | 54 | 53.95 | 47.29 | 47.25 | 54.02 | 53.9 | 53.95 | 47.38 | 17 | 973 | 0 | 16.44
09.09.22 22:45:31 | 42.63 | 53.87 | 53.99 | 53.77 | 47.18 | 53.99 | 54.04 | 47.31 | 47.3 | 54.04 | 54 | 53.93 | 47.38 | 53.94 | 53.86 | 53.96 | 47.33 | 54 | 53.9 | 47.3 | 47.21 | 54.02 | 53.91 | 53.94 | 47.32 | 17 | 973 | 0 | 16.55
09.09.22 22:48:34 | 45.68 | 53.9 | 53.96 | 53.79 | 47.19 | 53.96 | 54 | 47.31 | 47.34 | 54.03 | 53.96 | 53.94 | 47.37 | 53.95 | 53.86 | 53.91 | 47.33 | 53.97 | 53.91 | 47.25 | 47.24 | 54.01 | 53.92 | 53.95 | 47.31 | 17 | 973 | 0 | 16.64
09.09.22 22:51:36 | 48.72 | 53.91 | 53.99 | 53.85 | 47.16 | 53.97 | 54.03 | 47.33 | 47.36 | 54 | 54.02 | 53.91 | 47.35 | 53.91 | 53.87 | 53.97 | 47.33 | 54.05 | 53.93 | 47.27 | 47.22 | 54.04 | 53.88 | 53.93 | 47.26 | 17 | 973 | 0 | 16.73
09.09.22 22:54:39 | 51.77 | 53.88 | 53.96 | 53.85 | 47.2 | 53.99 | 54.03 | 47.25 | 47.3 | 53.99 | 53.98 | 53.95 | 47.34 | 53.94 | 53.9 | 53.93 | 47.28 | 54 | 53.92 | 47.27 | 47.21 | 54.05 | 53.87 | 53.97 | 47.29 | 17 | 973 | 0 | 16.75